КЕРАМІКО – ВУГЛЕЦЕВА

НАГРІВАЛЬНА ПАНЕЛЬ

60 х 60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площа опалювального приміщення | до 10 м2 (30 м3) |
| --- | --- |
| Потужність | ±400 Вт |
| Живленні від змінного струму | 220+250 В / 50+0.5 Гц |
| Температура поверхні керамічних пластин | не більше 75°С |
| Теплопродуктивність | 720 — 750 ккал/год |
| Розміри панелі | 600мм х 600мм х 20мм |
| Маса | 15 кг |
| Гарантія | 7 років |
| Термін експлуатації | 35 років |
| Клас енергоефективності | А++ |

CARBON – CERAMIC HEATER

60 x 60

SPECIFICATIONS

| Area of heated space | up to 10 m2 (30 m3) |
| --- | --- |
| Power consumption | ±400 W |
| AC power supply | 220+250 V / 50+0.5 Hz |
| Surface temperature of ceramic plates | no more 75°С |
| Heating capacity | 720 — 750 cal/hour |
| Plate dimensions | 600mm х 600mm х 20mm |
| Weight | 15 kg |
| Warranty | 7 year |
| Service life | 35 year |
| Energy efficiency class | A++ |

КЕРАМІКО – ВУГЛЕЦЕВА НАГРІВАЛЬНА ПАНЕЛЬ

60х30

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площа опалювального приміщення | до 6 м2 (15 м3) |
| --- | --- |
| Потужність | ±200 Вт |
| Живленні від змінного струму | 220+250 В / 50+0.5 Гц |
| Температура поверхні керамічних пластин | не более 75°С |
| Теплопродуктивність | 400 — 450 ккал/час |
| Розміри панелі | 600мм х 300мм х 20мм |
| Маса | 7 кг |
| Гарантія | 7 лет |
| Термін експлуатації | 35 лет |
| Клас енергоефективності | А++ |

CARBON – CERAMIC HEATER

60 x 60

SPECIFICATIONS

| Area of heated space | up to 6 m2 (15 m3) |
| --- | --- |
| Power consumption | ±200 W |
| AC power supply | 220+250 V / 50+0.5 Hz |
| Surface temperature of ceramic plates | no more 75°С |
| Heating capacity | 400 — 450 cal/hour |
| Plate dimensions | 600mm х 300mm х 20mm |
| Weight | 7 kg |
| Warranty | 7 year |
| Service life | 35 year |
| Energy efficiency class | A++ |